Број: 9/428

Датум: 20.07.2020.

**Одговори на питање понуђача**

**Предмет:** Одговори на питањa понуђача за јавну набавку добара број **Р1 Замена електроинсталација у Здравственој станици Крњача**

За јавну набавку добара Р 1, „Замена електроинсталација у Здравственој установи Крњача“, на адресу наручиоца приспела су следећа питања:

**Питање 1**: Молимо појашњење позиције бр. 4 у оквиру одељка Ф тендерске документације

Нејасно је зашто је конкурсном документацијом предвиђено трослојно облагање 70м2 регала протвпожарним плочама ватроотпорности 90 минута ако специфицирани  регали нису у систему Е90, нити су предмером предвиђени сигурности системи (осим 12м ватроотпорног кабла за напајање вентилатора за одимљавање).

**Питање 2**:   Под условом 5 обавезних услова тражи се важећа дозвола за обављање делатности издате од стране надлезног органа. На коју дозволу се мисли? Да ли је довољан извод АПР где се види да понуђач изводи електро радове?

Као додатни услов тражи се лиценцирани инжењер али није дефинисано која лиценца је потребна?

**Питање 3:**

Да ли је потребно да се уз понуду достави било која финансијска гаранција / менице или банкарска гаранција/ или доставља само изабрани

Питање за кадровски капацитет; да ли је потребно да се достави  за раднике / електро струке/ нека документација,  потврда да су запослени код нас.

**Одговор 1**: Наведени начин облагања регала је у складу са пројектном документацијом која чини саставни део тендерске документације.

**Одговор 2**: Понуђач за конкретну јавну набавку доставља решење за обављање делатности само уколико је таква дозвола предвиђена одређеним посебним прописима.

Потребна је лиценца бр. 450

**Одговор 3**: Меницу доставља само изабрани понуђач.

Није потребно доставити додатну документацију за запсолене.

С поштовањем,

Одсек за јавне набавке и план